## Srovnání po 14 dnech
Mikrobiologické testování filtrů po 14 dnech relaxace
Zavodněné filtry; odběr po instalaci na vodovodní baterii a přefiltrování přibližně 2 l vody.
Filtr | Filtrační médium | E. coli [KTJ/100 ml] | Koliformní bakterie [KTJ/100 ml] | KTJ 22 °C [KTJ/100 ml] | KTJ 36 °C [KTJ/100 ml] | Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100 ml] | Shrnutí nálezu
AQUA VIVA | Imobilizované uhlíkové nanotrubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve sledovaných parametrech nebyla zjištěna mikrobiální kontaminace.
Filbec | Filtrační monoblok z práškového uhlí | 0 | 0 | 301 | 233 | 179 | Pozitivní nález KTJ při 22 a 36 °C a P. aeruginosa; nejvyšší naměřené hodnoty.
3M | Aktivní uhlí | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 | Pozitivní nález KTJ při 22 a 36 °C a P. aeruginosa; hodnoty nižší než u filtru Filbec.
Zvýraznění | 0 = bez záchytu | > 0 = pozitivní nález | Nejde o hodnocení legislativního limitu.
Metodika odběru
Po skončení experimentu byly filtry uchovávány 14 dní zavodněné. Po přefiltrování přibližně 2 l vody byl odebrán vzorek pro mikrobiologickou analýzu.
Zdroj
TUL, Komparativní testování kartuší pro domácí úpravu vody, leden 2023, tabulky 4–6.